Протокол

об итогах закупа способом запроса ценовых предложений по

закупе лекарственных средств и медицинских изделий для коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области

г. Кызылорда                                                                                  № 6                                                                                            «24» февраля 2022 года

- Организатор/Закакзчик закупок провел закуп способом запроса ценовых предложений приобретение лекарственных средств и медицинских изделий для Областного перинатального центра.

- Проведены процедуры вскрытия конвертов 23.02.2022 г. в 10 ч.05 мин.

- Сумма выделенная для закупки по лотам:

| № лота | Наименование товара | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Выделенная сумма(тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприцевой насос с принадлежностями | Тип модуля: волюметрический. Интерфейс: меню на русском языке. Наличие ЖК-экрана. Минимальный объем используемого шприца, мл: 5 (2/3 опционально). Максимальный объем используемого шприца, мл: 60. Используемые шприцы различных производителей: наличие. Используемые виды шприцев по объему, в том числе 5, 10, 20, 30, 50/60мл, количество: 6(2/3 мл опционально). Функция определения объема шприца: наличие. Функция пользовательская калибровка шприца: наличие. Погрешность инфузии, %: ± 2,0. Функция хранения записей: не менее 2000 записей (Регулирующий). Информация, содержащаяся в хранимых записях: скорость введения, итоговый введенный объем, давление окклюзии в гидросистеме, лимит введения и тип тревоги: наличие Память на 20 типов шприцов: наличие. Минимальная скорость инфузии, мл/ч: 0,1 Максимальная скорость инфузии, мл/ч: 1500 6 режимов инфузии: Режим скорости; Режим времени; Режим веса; Режим интервала; Режим TIVA; Библиотека лекарств. Диапазон задаваемой скорости введения: Шприц 50 мл: от 0,1～до 1500 мл/ч; Шприц 30 мл: от 0,1～ до 900мл/ч; Шприц 20 мл: от 0,1～ до 600 мл/ч; Шприц 10 мл: от 0,1～ до 400 мл/ч; Шприц 5 мл: от 0,1 ～ до 150 мл/ч. Точность: ±2%( после корректировки). Шаг диапазона задаваемой скорости введения, мл/ч: 0,1 мл/ч при скорости ниже 1000 мл/ч и 1 мл/ч при скорости свыше 1000 мл/ч; Скорость болюса, мл/ч: Шприц 50/60 мл: 0,1 ~ 1500мл/ч; Шприц 30 мл: 0,1 ~ 900мл/ч; Шприц 20 мл: 0,1 ~ 600мл/ч; Шприц 10 мл: 0,1 ~ 400мл/ч Шприц 5 мл: 0,1 ~ 150 мл/ч Давление окклюзии, не меньше 3 уровени: Наличие Диапазон задаваемого объема инфузии, мл: 0 - 9999,9 мл Задаваемое минимальное время инфузии, мин: 1 Задаваемое максимальное время инфузии: 99 часов 59 мин Изменение скорости без прерывания инфузии: Наличие Контроль введенного объема: Наличие. Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч: 1500 Функция болюсной инфузии «по требованию»: Наличие Автоматическое снижение ударной дозы при появлении окклюзии: Наличие Режим «Открытая вена»: Наличие Скорость потока в «Открытой вене» регулируемая, мл/ч: 0,1 – 5,0; Функция болюсной инфузии с заданным объемом: Наличие Режим инфузии по массе тела: Наличие Регулировка скорости болюсной инфузии: Наличие Регулировка параметров без остановки инфузии: Наличие Фиксация поршня шприца в толкателе защелкой: Наличие Возможность использования в автомобиле скорой помощи: Наличие Три режима предупреждающей сигнализации об окончании инфузии: 1)режим по времени – за 1~10 минут; 2)режим по расстоянии – за 0~18мм; 3)режим по объему – за 1~5мл: Наличие WIFI соединение с центральной системой мониторинга: Наличие(опционально). Возможность совмещать с больничной системой HIS: Наличие(опционально) Функция вызова медсестры: (опционально) Окклюзионное давление не менее 3 уровней регулировки для всех видов шприцев по объему: Наличие. Самотестирование системы после включения: Наличие. Пауза ручная: Наличие. Защита от свободного потока: Наличие. Сигнализация звуковая и световая: Наличие. Сигнализация: шприц отсоединен, шприц почти пуст, окончание инфузии, пустой шприц, окклюзия, низкий заряд аккумулятора, нет AC источника питания, аккумулятор работает, разрядка аккумулятора и т.д: Наличие Программирование звукового предупреждающего сигнала до окончания вливания: Наличие Режим ночью: Наличие Замок клавиатуры, предотвратить ошибочно управлять со стороны непрофессионалов: Наличие Размеры (Ш×В×Г), мм: 300 х 130 х 125 Стыковка насосов одного к другому при помощи внешнего устройства и формирование связки из четырех и более насосов: Наличие Мульти-направленный зажим для быстрой вертикальной или горизонтальной фиксации: Наличие. Стандартный интерфейс RS232: Наличие Инструкция по эксплуатации на русском языке: Наличие. Электробезопасность: CF, защита от импульсов дефибриллятора, класс 1: Наличие. Сеть переменного тока 110 В -240В, 50/60Гц: Наличие Аккумулятор NiMH, встроенный: Наличие Длительность работы от аккумулятора, при скорости инфузии -- 25мл/h, часов: Более 7. Гарантия: 37 месяцев с даты подписания акта установки оборудования | штука | 16 | 382000 | 6 112 000 |

- Ценовое предложение на участие в закупке представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Время предоставления конвертов с ценовыми предложениями |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «DAMU-MEDICAL» | 21.02.2022 г. |
| 2 | ИП «GroMax» | 22.02.2022 г. |

- Следующие ценовые предложения отклонены – отклоненных нет.

- Потенциальные поставщики представили ценовые предложения:

| № лота | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., тенге | ТОО «DAMU-MEDICAL» | ИП «GroMax» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприцевой насос с принадлежностями | штука | 16 | 382 000 | 377 000 | 377 070 |

- Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

Лот № 1: ТОО «DAMU-MEDICAL» (г. Алматы, Ауэзовский район, мкр.10, дом 32) - 6 032 000 тенге;

- Организатору закупок направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Организатор закупа: 		        Б. Смаханов