ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений 
(в соответствии с главой 9 Постановления Правительства РК №375 от 04.06.2021 г.)

г. Кызылорда 






                              «01» апреля 2022 года

1. Настоящее объявление о закупе лекарственных средств и медициских изделий (далее – Товар) для коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области, адрес: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об участии в закупе способом запроса ценовых предложений. 
2. Наименование закупаемых товаров, объем закупа, место поставки, сумма,  выделенная для закупа по каждому лоту:
	№ лота
	Наименование товара
	Описание
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена за единицу
	Выделенная сумма(тенге)

	1
	Неонатальная лампа для фототерапии с принадлежностями
	Оборудование для фототерапии младенцев, неонатальная  с принадлежностями, варианты исполнения. Вес: Основное устройство: 2,6 кг±0,5 кг. Дисплей: 4,3 "TFT сенсорный экран, разрешение: 480×272. Основное устройство: размеры 433 мм×217 мм×99 мм, отклонение: ±5 мм. Зонд: 52 мм×183 мм×30 мм, отклонение: ±5 мм. Электропитание: 100 ~ 240 В переменного тока 50 Гц / 60 Гц 0,9 А ~ 0,5 А.
 • Высокоинтенсивный светодиодный источник
 • холодного света с лампой, срок службы 50 000 часов Встроенный фотокамер для получения помощи при округлении

Красный свет
	штука
	4
	953 000
	3 812 000 

	2
	Неонатальная открытая реанимационная система с Т-образным контуром для новорожденных с принадлежностями 
	Неонатальная открытая реанимационная система с Т-образным контуром обеспечивает проходимость дыхательных путей, доставляя кислород или смесь воздух/кислород, необходимые для реанимации младенцев. Т-образный элемент: обеспечение безопасной и эффективной комплексной реанимации при асфиксии и вентиляции легких, включая отсасывание мокроты при отрицательном давлении, реанимацию при положительном давлении и кислородную терапию; обеспечивает безопасный, стабильный и контролируемый PIP и PEEP для обеспечения функциональной остаточной емкости (FRC) и улучшения эластичности легких; с функцией смешивания кислорода воздуха, точность контроля концентрации кислорода в ± 3%.
Давление подачи кислорода и воздуха: 280 kPa~600kPa;

Диапазон манометра баллона: 0 Pa~250x100 Pa. Точность: ±2.5% полной шкалы;

Давление отсасывания: -150mmHg~0mmHg; Точность: ±5%.
Поток Отсасывания: (при максимальном давлении всасывания): ＜20 L/min.
Диапазон манометра отрицательного давления: -180mmHg~0 mmHg; точность: ±5%.

Диапазон концентрации кислорода: 21%~100%; точность: ± 3%.

Диапазон кислородной терапии: 0 L/min~15 L/min.

Точность: ±0.5 L/min (0 L/min~5 L/min), ±1.5 L/min (5 L/min~10 L/min), ±2 L/min (10 L/min~15 L/min);
Диапазон расхода постоянного положительного давления: 0 L/min~15 L/min Точность: ±0.5 L/min (0 L/min~5 L/min), ±1.5 L/min (5 L/min~10 L/min), ±2 L/min (10 L/min~15 L/min);
Диапазон манометра в дыхательных путях: -20 cmH20~100cmH20; 

Точность измерения: ±5% полной шкалы;

Максимум PIP: 45 cmH2O±5cmH2O;
Значения PIP против неправильной работы: >30±4 cmH2O
Механические тревоги: Когда разница давления между кислородом и воздухом превышает 140 кПа ± 20 кПа или если один из двух газов выходит из строя, он подает сигнал тревоги.
Т- образный контур: Контур дыхательный для ручного искусственного  дыхания для новорожденных с регулировкой РЕЕР, длина 0,8-1,2 м—20 штук.
	штука
	1
	3 456 000
	3 456 000 

	Срок и Условия поставки товаров - Поставка товаров до пункта назначения в течение 10-ти календарных дней со дня подписания Договора. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) – DDP.
	Место поставки: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12.


3. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. 
4. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

5. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

       
В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

 
В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.
 
Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

     1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

      2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

      3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

      4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

      5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

      6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

     7) копию электронного документа государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положением Кодекса Республики Казахстан от 7июля 2020 г. «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

     8) копию электронного документа о регистрации  средств измерений в реестре ГСИ РК;

     9) копию заключения по результатам анализа предельных цен на медицинскую технику. 
      При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя документы, предусмотренные настоящим пунктом.

      В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.
 
В случае изъявления желания осуществить поставку товара, являющихся предметом проводимых закупок способом запроса ценовых предложений, вам необходимо в срок до 10.00 часов «8» апреля 2022 года предоставить конверты с ценовыми предложениями.

Ценовые предложения на участие в закупе, запечатанные в конверте, представляются потенциальными поставщиками в КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области, по адресу: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, 2 этаж, кабинет главного экономиста.
 
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 10.05 часов «8» апреля 2022 года по следующему адресу: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, 2 этаж, малый конференц-зал, КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр». Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(7242) 21-48-13 
 
Организатор закупа: 




       



     Смаханов Б.
