ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений 
(в соответствии с главой 3 Постановления Правительства РК №110 от 07.06.2023 г.)

г. Кызылорда 




        

                                                      «29» января 2024 года

 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области, адрес: 120008, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, банковские реквизиты: БИН 160540005694, ИИК KZ59998UTB0001411404, БИК TSESKZKA, АО «First Heartland Jusan Bank», в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования фармацевтических услуг, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110 (далее – Правила) объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств и медицинских изделий  на 2024 год.
 Наименование закупаемых товаров, объем закупа, место поставки, сумма,  выделенная для закупа по каждому лоту:
	№ лота
	Международное непатентованное наименование или состав
	Описание 
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена за единицу
	Выделенная сумма(тенге)

	1
	Жировая эмульсия
	Эмульсия для инфузий, 20%, 100 мл
	флакон
	100
	7 430
	743 000

	2
	Парацетамол
	Раствор для инфузий, 10 мг/мл, 100 мл
	бутылка
	100
	841,69
	84 169

	3
	Тетрациклин глазная мазь
	Глазная мазь 1%, 10гр
	туба
	8 000
	477,92
	3 823 360

	4
	Атропина сульфат
	Раствор для инъекций 1 мг/мл 1 мл
	ампула
	200
	14,45
	2 890

	5
	Нифедипин
	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг
	таблетка
	4 673
	4,46
	20 841,58

	6
	Дисоль
	Раствор для инфузий, 400 мл
	бутылка
	100
	224,56
	22 456

	7
	Пентоксифиллин
	Раствор для инъекций, 2%, 5 мл 
	ампула
	100
	51,46
	5 146

	8
	Клиндамицин
	Раствор для инъекций 300мг/2мл
	флакон
	50
	161,14
	8 057

	9
	Диклофенак
	суппозиторий ректальный 100 мг
	суппозиторий
	500
	28,94
	14 470

	10
	Ревотаз (пиперациллин + тазобактам 4,5 г)
	Порошок для приготовления раствора для внутривенной инфузии, 4,5 гр
	флакон
	100
	2 260,1
	226 010

	11
	Диазепам
	Раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций, 5 мг/мл, 2 мл
	ампула
	1 400
	130,85
	183 190

	12
	Кальция глюконат
	Раствор для инъекций, 10%, 5 мл
	ампула
	120
	63,25
	7 590

	13
	Фамотидин
	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида), 20 мг
	флакон
	36
	355,46
	12 796,56

	14
	Кетамин
	раствор для инъекций 50 мг/мл, 2 мл
	ампула
	500
	54,51
	27 255

	15
	Фенилэфрин
	раствор для инъекций 1 % 1 мл
	ампула
	50
	38,47
	1 923,50

	16
	Декспантенол
	Гель глазной, 5%, 5 гр
	туба
	20
	1 468,08
	29 361,60

	17
	Декспантенол
	Гель глазной, 5%, 10 гр
	туба
	40
	2 198,16
	87 926,40

	18
	Вазелин
	мазь для наружного применения 25 г
	туба
	20
	51,98
	1 039,60

	19
	Ацесоль
	Раствор для инфузий, 200 мл
	бутылка
	50
	180,61
	9 030,50

	20
	Верапамил
	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг
	таблетка
	10
	22,93
	229,30

	21
	Тиамина гидрохлорид
	Раствор для инъекций 1 мл
	ампула
	10
	10,98
	109,80

	22
	Дигоксин
	раствор для инъекций 0,25 мг/мл
	ампула
	10
	24,40
	244

	23
	Ронколейкин
	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 500000 МЕ (0,5 мг)
	флакон
	10
	7 124,54
	71 245,40

	24
	Капиллярные трубки MultiCap, 50/500*100мкл № 500
	Капиллярные трубки MultiCap, 50/500*100мкл № 500
	упаковка
	26
	147 350
	3 831 100

	25
	Игла для цитологической биопсии COMPLETE CHIBA (CCH) с размерами 18G 15 см
	Игла типа Чиба для проведения цитологической биопсии мягких тканей, размеры 18G 15 см. Канюля имеет заточку типа Квинке. Срез мандрена полностью совпадает со срезом канюли. Игла имеет соединение Луер-Лок для возможности присоединения шприцов с соединением Луер/Луер Лок. Угол заточки канюли варьируется от 14 до 20 градусов в зависимости от диаметра иглы в прямой пропорции (чем больше диаметр иглы тем больше угол заточки) для сохранения постоянной длины среза канюли вне зависимости от диаметра иглы. Обработка канюли и мандрена произведена с помощью электроочистки и ультразвука. Стенка канюли ультратонкая, что позволяет выполнить большую аспирацию жидкости. Пластиковый прозрачный держатель иглы оснащен двойной увеличительной линзой. Проксимальный конец пластикового прозрачного держателя имеет цветную часть, соответствующую международной цветовой кодировке шкалы гейдж. На канюле нанесена легко читаемая сантиметровая маркировка, позволяющая контролировать точное размещение иглы внутри ткани. Дистальный конец мандрена оснащен специальным эхогенным напылением для его лучшей визуализации на УЗИ-мониторе при проведении процедуры аспирации образца. Игла оснащена специальным цилиндрическим пластиковым стоппером, который позволяет выставлять глубину введения иглы в ткань.  Игла упакована в мягкий пластиковый прозрачный блистер с нанесенными указаниями по эксплуатации и хранению. Также нанесена маркировка с указанием размеров, каталожного номера, стерильности, даты изготовления, сроков годности и номера партии. 

Игла стерилизована этиленоксидом и предназначена для однократного применения.
	штука
	60
	10 945
	656 700

	26
	Игла для цитологической биопсии COMPLETE CHIBA (CCH) с размерами 22G 15 см.
	Игла типа Чиба для проведения цитологической биопсии мягких тканей, размеры 22G 15 см. Канюля имеет заточку типа Квинке. Срез мандрена полностью совпадает со срезом канюли. Игла имеет соединение Луер-Лок для возможности присоединения шприцов с соединением Луер/Луер Лок. Угол заточки канюли варьируется от 14 до 20 градусов в зависимости от диаметра иглы в прямой пропорции (чем больше диаметр иглы тем больше угол заточки) для сохранения постоянной длины среза канюли вне зависимости от диаметра иглы. Обработка канюли и мандрена произведена с помощью электроочистки и ультразвука. Стенка канюли ультратонкая, что позволяет выполнить большую аспирацию жидкости.  Пластиковый прозрачный держатель иглы оснащен двойной увеличительной линзой. Проксимальный конец пластикового прозрачного держателя имеет цветную часть, соответствующую международной цветовой кодировке шкалы гейдж. На канюле нанесена легко читаемая сантиметровая маркировка, позволяющая контролировать точное размещение иглы внутри ткани. Дистальный конец мандрена оснащен специальным эхогенным напылением для его лучшей визуализации на УЗИ-мониторе при проведении процедуры аспирации образца. Игла оснащена специальным цилиндрическим пластиковым стоппером, который позволяет выставлять глубину введения иглы в ткань. Игла упакована в мягкий пластиковый прозрачный блистер с нанесенными указаниями по эксплуатации и хранению. Также нанесена маркировка с указанием размеров, каталожного номера, стерильности, даты изготовления, сроков годности и номера партии. 

Игла стерилизована этиленоксидом и предназначена для однократного применения.
	штука
	20
	10 945
	218 900

	Срок и Условия поставки товаров - Поставка товаров до пункта назначения в течение 16-ти календарных дней со дня заявки заказчика. 
	Место поставки: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12.


11. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям предъявляются следующие условия:
      1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

      Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

      2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

      При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

      3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

      4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

      5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

      6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

      не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

      не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

      7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет:

      не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

      не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

      8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

      не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

      не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

      9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

      не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

      не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

      10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности;

      11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

      12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

      Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

      13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора.

      12. Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

      13. Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным средствам и медицинским изделиям условия, не предусмотренные настоящими Правилами.

 Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом  11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.


Заявки на участие в закупе способом запроса ценовых предложений, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в срок до 10.00 часов «05» февраля 2024 года по адресу: 120008, Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, 2 этаж, отдел правового обеспечения и государственных закупок.
 
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 12.00 часов «05» февраля 2024 года по следующему адресу: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, 2 этаж, отдел правового обеспечения и государственных закупок, КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр». Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(7242) 21-48-13 
