ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений 
(в соответствии с главой 3 Постановления Правительства РК №110 от 07.06.2023 г.)

г. Кызылорда 




        

                                                   «05» февраля 2024 года

 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области, адрес: 120008, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, банковские реквизиты: БИН 160540005694, ИИК KZ59998UTB0001411404, БИК TSESKZKA, АО «First Heartland Jusan Bank», в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования фармацевтических услуг, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110 (далее – Правила) объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений  медицинских изделий  на 2024 год.
 Наименование закупаемых товаров, объем закупа, место поставки, сумма,  выделенная для закупа по каждому лоту:
	№ лота
	Наименование товара
	Описание
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена за единицу
	Выделенная сумма(тенге)

	1
	Трехходовой краник  
	Инфузионные краны широко используются при проведении инфузионной терапии. С помощью крана вы можете переключать направление потока, при необходимости прервать инфузию в нужный момент, вводить лекарства безыгольным способом, а также осуществлять забор крови. Проведение параллельной инфузии становится удобным и безопасным. Инфузионные краны можно использовать для гравитационной инфузии и инфузии под давлением. При необходимости одновременного использования нескольких инфузионных кранов можно применить блоки из пяти или трех кранов.

Основные характеристики:

• обеспечивает удобный доступ для инъекции и аспирации благодаря встроенному адаптеру свободного вращения;

• механизм ощутимой фиксации позволяет тактильно чувствовать поворот крана через каждые 45°;

• устойчивость к повреждающему действию лекарств;

• отсутствие утечек даже при длительном применении;

• снижение риска контаминации и воздушной эмболии.

 Применение:

• внутривенное введение жировых эмульсий;

• анестезия с использованием внутривенного анестетика, например Пропофола;

• химиотерапия с применением цитостатиков;

• иммуносупрессивная терапия с использованием Циклоспорина;

• неврология с применением нейролептиков, например фенитоин натрия.
	Штука
	4 000
	550
	2 200 000

	2
	Канюля внутривенный периферический с инъекционным клапаном
	Канюля внутривенный периферический с инъекционным клапаном, размер 18 G, одноразовый, стерильный
	штука
	7 500
	78
	585 000

	3
	Канюля внутривенный периферический с инъекционным клапаном
	Канюля внутривенный периферический с инъекционным клапаном, размер 24 G, одноразовый, стерильный
	штука
	13 000
	78
	1 014 000

	4
	Канюля внутривенный периферический с инъекционным клапаном
	Канюля внутривенный периферический с инъекционным клапаном, размер 16 G, одноразовый, стерильный
	штука
	 260
	78
	20 280

	5
	Канюля внутривенный периферический с инъекционным клапаном
	Канюля внутривенный периферический с инъекционным клапаном, размер 14 G, одноразовый, стерильный
	штука
	 180
	78
	14 040

	6
	Эндотрахеальная трубка № 2
	Эндотрахеальная трубка № 2, без манжеты, одноразовые, стерильные
	штука
	425
	315
	133 875

	7
	Эндотрахеальная трубка № 2,5
	Эндотрахеальная трубка № 2,5, без манжеты, одноразовые, стерильные
	штука
	420 
	315
	132 300

	8
	Эндотрахеальная трубка № 3
	Эндотрахеальная трубка № 3, без манжеты, одноразовые, стерильные
	штука
	1 100  
	315
	346 500

	9
	Эндотрахеальная трубка № 3,5
	Эндотрахеальная трубка № 3,5, без манжеты, одноразовые, стерильные
	штука
	1 100  
	315
	346 500

	10
	Эндотрахеальная трубка № 4
	Эндотрахеальная трубка № 4, без манжеты, одноразовые, стерильные
	штука
	400
	315
	126 000

	11
	Эндотрахеальная трубка № 7
	Эндотрахеальная трубка № 7, с манжетой, одноразовые, стерильные
	штука
	50 
	360
	18 000

	12
	Эндотрахеальная трубка № 7,5
	Эндотрахеальная трубка № 7,5, с манжетой, одноразовые, стерильные
	штука
	300 
	360
	108 000

	13
	Эндотрахеальная трубка № 8
	Эндотрахеальная трубка № 8, с манжетой, одноразовые, стерильные
	штука
	10  
	582,20
	5 822

	14
	Маска  с воздушной подушкой с регулировочным винтом №0
	Маска анестезиологическая – лицевая наркозная маска с валиком № 0/15. Маска лицевая наркозная с валиком применяется для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких. Маска наркозная изготовлена из жесткого прозрачного пластика анатомической формы с мягкой, заполненной воздухом, манжетой по периметру маски. Разъем 15М или 22F, размеры 1-5, (Размер по международной шкале № 0-1 (разъем 15М), № 2-5 (разъем 22F со стороны дыхательного контура, цветная маркировка перекрестного крепления, расположенного на основании разъема с дыхательным контуром. Автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера, расположенный на подбородочном конце манжеты. На маске нанесено обозначение «неонатальная». Разъем и размер маски зависит от размера и представлен в таблице. Срок годности 5 лет.
	Штука
	100
	1 380
	138 000

	15
	Маска  с воздушной подушкой с регулировочным винтом №1
	Маска анестезиологическая – лицевая наркозная маска с валиком № 1/15. Маска лицевая наркозная с валиком применяется для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких. Маска наркозная изготовлена из жесткого прозрачного пластика анатомической формы с мягкой, заполненной воздухом, манжетой по периметру маски. Разъем 15М или 22F, размеры 1-5, (Размер по международной шкале № 0-1 (разъем 15М), № 2-5 (разъем 22F со стороны дыхательного контура, цветная маркировка перекрестного крепления, расположенного на основании разъема с дыхательным контуром. Автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера, расположенный на подбородочном конце манжеты. На маске нанесено обозначение «неонатальная». Разъем и размер маски зависит от размера и представлен в таблице. Срок годности 5 лет.
	Штука
	100
	1 380
	138 000

	16
	Мешок Амбу неонатальный одноразовый
	Система для ручного искусственного  дыхания (реанимационный мешок) для детей (вес 10-30 кг), объём 550мл, с дыхательным объёмом 300мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м,  с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым  Male Sure Lock, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 20 bpm для потока 5 л/мин-60%, 10 л/мин-90%, 15 л/мин-95%), подсоединяемый через штуцер , сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2О/<3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным предохранительным клапаном  сброса давления (40 см Н2О) и  клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 3.Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 5шт. В упаковке. Срок годности  5 лет от даты изготовления.  Код 7151000
	штука
	220
	24 900
	5 478 000

	17
	Фильтр канюля для аспирации и инъекций (Мини-спайк V)
	Аспирационный фильтр канюля для безигольного многократного забора жидких медикаментов. Имеет двухканальную пластиковую иглу-проводник длиной 21 мм для прокола пробки флаконов, снабженную защитным полупрозрачным колпачком
	штука
	6 000
	1 000
	6 000 000

	18
	Маска кислородная взрослая с трубкой
	Маска высокой концентрации кислорода для взрослых. Размер: (для взрослых). Состав и описание изделия: Маска для кислородной терапии, варианты исполнения: для взрослых, для высокой концентрации с дыхательным мешком, Маска под подбородок (положение «сидя» или лежа), с головным эластомерным устройством фиксации, с носовой клипсой и соединительным жестким коннектором, шланг удлинителем. Область применения: - для кратковременной подачи кислорода с фиксированной концентрацией на входе кислородной линии.  Комплектность: 1)Маска высокой концентрации кислорода для взрослых. В наборе маска кислорода, резервуарным мешком из ПВХ, стандартный коннектор, носовой клипсой, соединительным жестким коннектор трубка 2 метра стойкая к сгибам и изломам, клапан блокировки обратного вдоха. Материал изготовления – Поливинилхлорид PVC, Упаковка: 100 штук. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.
	штука
	40
	1 380
	55 200

	19
	Мешок Амбу взрослый одноразовый
	Система для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) для взрослых (вес более 50 кг), объем 1,5 л, с дыхательным объемом 1000 мл (при сжатии двумя руками) и 800 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым Male Sure Lock, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 12 bmp для потока 5 л/мин – 50%, 10 л/мин – 83 %, 15 л/мин – 90 %), подсоединяемый через штуцер, сопротивление на вдохе/выдохе <3,0 см H2O/<3,0 см H2O, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном вдоха под маску / интубационную трубку 22М/15F, маска прозрачная лицевая с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 5. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 6 штук в упаковке. Срок годности 5 лет от даты изготовления.
	штука
	100
	24 900
	2 490 000

	20
	Рентген пленка 13*18 № 100
	Рентген пленка Ortho CP-GU ECO 100 13см*18 см, зеленочувствительная рентген пленка
	упаковка
	12
	78 500
	942 000

	21
	Рентген пленка 18*24 № 100
	Рентген пленка Ortho CP-GU NIF 100 18см*24 см, зеленочувствительная рентген пленка
	упаковка
	10
	88 000
	880 000

	22
	Рентген пленка 24*30 № 100
	Рентген пленка Ortho CP-GU NIF 100 24см*30 см, зеленочувствительная рентген пленка
	упаковка
	3
	99 800
	299 400

	23
	Рентген пленка 35*35 № 100
	Рентген пленка Ortho CP-GU ECO 100 35см*35 см, зеленочувствительная рентген пленка
	упаковка
	2
	170 000
	340 000

	24
	Рентген пленка 30*40 № 100
	Рентген пленка Ortho CP-GU ECO  30см*40 см, зеленочувствительная рентген пленка
	упаковка
	1
	148 900
	148 900

	Срок и Условия поставки товаров - Поставка товаров до пункта назначения в течение 16-ти календарных дней со дня заявки заказчика. 
	Место поставки: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12.


11. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям предъявляются следующие условия:
      1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

      Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

      2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

      При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

      3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

      4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

      5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

      6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

      не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

      не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

      7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет:

      не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

      не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

      8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

      не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

      не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

      9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

      не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

      не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

      10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности;

      11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

      12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

      Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

      13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора.

      12. Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

      13. Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным средствам и медицинским изделиям условия, не предусмотренные настоящими Правилами.

 Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом  11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.


Заявки на участие в закупе способом запроса ценовых предложений, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в срок до 10.00 часов «12» февраля 2024 года по адресу: 120008, Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, 2 этаж, отдел правового обеспечения и государственных закупок.
 
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 12.00 часов «12» февраля 2024 года по следующему адресу: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, 2 этаж, отдел правового обеспечения и государственных закупок, КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр». Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(7242) 21-48-13 
